ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ για το έργο

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ		  συντήρηση Σιδηρών κατασκευών

## Δ/νση ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    στους κοιν./στους χώρους»

##### ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Πληροφ. Βολάνη Φιλιώ

Γρηγορίου Ε΄50 & Κ.Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.: 28213-41718 Fax: 	28210-41709

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για το έργο «Συντήρηση ΣΙΔΗΡΩΝ κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» με την οποία προβλέπεται να πάρουμε τα υλικά:

|  | OMAΔΑ ΣΙΔΗΡΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΣΙΦ ΜΑΥΡΟ 20mm | κιλά | 4800,00 |
| 2 | ΛΑΜΑ ΜΑΥΡΗ 40Χ6 |  | κιλά | 400,00 |
| 3 | ΛΑΜΑ ΜΑΥΡΗ 20Χ6 |  | κιλά | 1775,00 |
| 4 | ΛΑΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 100Χ10 |  | κιλά | 110,00 |
| 5 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 50Χ50Χ3 |  | κιλά | 800,00 |
| 6 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 50Χ30Χ3 |  | κιλά | 3500,00 |
| 7 | ΣΤΡΑΝΤΖΑ 38Χ20Χ1,5 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | μέτρα | 300,00 |
| 8 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 1 1/2'' | μέτρα | 500,00 |
| 9 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ 2 1/2'' | μέτρα | 350,00 |
| 10 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ 1 1/2'' | μέτρα | 300,00 |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ 4'' | μέτρα | 42,00 |
| 12 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΗ 1500Χ1000Χ1,5 mm | τεμάχια | 70,00 |
| 13 | ΛΑΜΑΡΙΝA ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,50X3,00 3mm | κιλά | 4000,00 |
| 14 | ΛΑΜΑΡΙΝA ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1,00X2,00 3mm | κιλά | 800,00 |
| 15 | ΛΑΜΑΡΙΝA ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1000X2000Χ0,6 mm | τεμάχια | 25,00 |
| 16 | ΛΑΜΑΡΙΝA ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 12ΜΜ 1Χ2Μ | τεμάχια | 2,00 |
| 17 | ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 25Χ3 |  | κιλά | 490,00 |
| 18 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4'' -2 1/2'' | τεμάχια | 28,00 |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ Φ3,25 |  | κιλά | 200,00 |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ Φ2,50 |  | κιλά | 100,00 |
| 21 | ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ METAΛΛΩΝ INOX 125Χ1,0 | τεμάχια | 150,00 |
| 22 | ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INOX 230Χ1,9 | τεμάχια | 150,00 |
| 23 | ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Φ125 |  | τεμάχια | 100,00 |
| 24 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΥΡΟΣ Φ225 | τεμάχια | 20,00 |
| 25 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΥΡΟΣ Φ250 | τεμάχια | 18,00 |
| 26 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ 10Χ40 | τεμάχια | 500,00 |
| 27 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ 10Χ60 | τεμάχια | 500,00 |
| 28 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ 16Χ40 | τεμάχια | 200,00 |
| 29 | ΒΙΔΑ ΦΑΚΗ FULL PASSO 8X60 | τεμάχια | 300,00 |
| 30 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ 10 |  | τεμάχια | 1000,00 |
| 31 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ 16 |  | τεμάχια | 200,00 |
| 32 | ΡΟΔΕΛΛΕΣ DIN 9021 Φ 10 |  | τεμάχια | 200,00 |
| 33 | ΡΟΔΕΛΛΕΣ DIN 9021 Φ 20 |  | τεμάχια | 200,00 |
| 34 | ΣΤΡΙΦΩΝΙ 3/8 Χ80 (Μ 10) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | τεμάχια | 800,00 |
| 35 | ΣΤΡΙΦΩΝΙ 5/16 Χ60 (Μ 8) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | τεμάχια | 690,00 |
| 36 | ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Φ12 | τεμάχια | 1000,00 |
| 37 | ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Φ10 | τεμάχια | 1000,00 |
| 38 | ΚΑΣΤΑΝΙΑ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  | τεμάχια | 2,00 |
| 39 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 3 ΚΙΛΩΝ |  | τεμάχια | 2,00 |
| 40 | ΑΛΦΑΔΙ Νο50 |  |  | τεμάχια | 3,00 |
| 41 | ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΡΕ 2'' |  | τεμάχια | 2,00 |
| 42 | ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΡΕ 1 1/2'' | τεμάχια | 1,00 |
| 43 | ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΡΕ 1'' |  | τεμάχια | 1,00 |
| 44 | ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Φ 20 |  | τεμάχια | 1,00 |

Τα υλικά αυτά απαιτούνται για την συντήρηση των Σιδηρών κατασκευών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους μέσα στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, από το Δημοτικό συνεργείο σιδηρών κατασκευών.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 50000,00€ (με το Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ιδίως των παρ. 4,5 και 6 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995.

- Την Πι/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης(ΦΕΚ 112/Β)

- Του Ν3463/06(Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι Α΄ ποιότητας και θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από την χώρα μας.-

Χανιά Ιούλιος 2012

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ						Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

Φιλιώ ΒΟΛΑΝΗ 					   Αλεξία ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.				  Πολιτικός Μηχανικός