ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

Τις διατάξεις:

1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

1. Διακήρυξη δημοπρασίας

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς

3. Συγγραφή υποχρεώσεων

4. Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 3: Εργασία

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία του καθαρισμού κοιτών ρεμάτων και ποταμών Δήμου Χανίων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, με εργάτες ή/και με χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων.  Η απόθεση των προϊόντων (όπου το πλάτος της κοίτης το επιτρέπει) θα είναι με παράπλευρη όσο και με φόρτωση, μεταφορά και απόθεση μακράν της  θέσης των εργασιών. Προσοχή, καταγραφή και μέριμνα κατά την διάρκεια των εργασιών θα δοθεί και στα εντοπιζόμενα δίκτυα υποδομών τόσο των Δημοσίων Επιχειρήσεων ή/και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  (Δ.Ε.Κ.Ο. ή/και Ο.Κ.Ω. αντίστοιχα), όσο και άλλων τεχνικών έργων και λοιπόν εμποδίων στις κοίτες.

Ωστόσο, εκτός από τις πιο πάνω συγκεκριμένων θέσεων εργασίες,  από το παρόν έργο θα αντιμετωπισθούν και έκτακτα περιστατικά σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Διευθύνουσα Υπηρεσίας.

Ενδεικτικά εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι:

- η άρση βραχωδών εμποδίων από το κατάστρωμα του δρόμου

- ο αποχιονισμός καταστρωμάτων οδών

- η δημιουργία προσβάσεων σε περιπτώσεις καταστροφών

- η απομάκρυνση πάσης φύσεως εμποδίων από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων

- η απομάκρυνση φερτών υλών από το κατάστρωμα του δρόμου.

β) Ο τόπος παροχής της εργασίας : είναι θέσεις ρεμάτων και ποταμών στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Η αξιολόγηση και ιεράρχηση του φυσικού αντικειμένου θα γίνει σε συνεργασία με τη  Δημοτική Αρχή η οποία θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των Προέδρων των Δημοτικών Ενοτήτων. Επίσης θα υπάρξει συνεργασία και με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκειμένου να κατανεμηθεί ρεαλιστικά το φυσικό αντικείμενο.

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 73.699,99 € ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

Με την παρούσα μελέτη δεν προβλέπετε η καταβολή γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.), επειδή δεν πρόκειται για εκτέλεση έργου αλλά εργασιών.

δ) Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζονται ως εξής:

- Ο Ανάδοχος Εργασιών είναι υποχρεωμένος να έχει στην διάθεση της υπηρεσίας το  παρακάτω προσωπικό,  μηχανήματα και φορτηγά:

- Εργατικό προσωπικό

- Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 T 350 HP

- Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 6 τόνων

- Φορτωτής ¾ κ.υ. ισχύος 40-45 ΗΡ

- Εκσκαφέας Βαρύς

- Εκσκαφέας Ελαφρύς

Όλα τα παραπάνω μηχανήματα και φορτηγά θα συνοδεύονται από όλες τις σχετικές άδειες και νόμιμες βεβαιώσεις. Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν και οι σχετικές νόμιμες βεβαιώσεις και θεωρημένες καταστάσεις για το προσωπικό.

- Η διεύθυνση των εργασιών από πλευράς Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο (Π.Ε. ή Τ.Ε αντίστοιχα) Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό ενώ οι χειριστές, βοηθοί χειριστές και λοιποί εργάτες  θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Ο Ανάδοχος Εργασιών δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση που για να τηρήσει τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυχτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε μέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

- Ο Ανάδοχος Εργασιών είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ευθύνη του, όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  όπως ημερολόγιο εργασιών,  να  τηρεί τις  διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ'όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/1980 και  1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των θέσεων των έργων  κ.α.

- Ο Ανάδοχος Εργασιών έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά την αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του προσωρινού εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/1980 και 1073/1980, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

- Ο Ανάδοχος Εργασιών ευθύνεται για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των εργασιών, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, για αυτό θα πρέπει να μεριμνά για όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη.

- Ο Ανάδοχος Εργασιών οφείλει, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του και εκτελούνται από το Δήμο ή από άλλους αναδόχους, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του  (μηχανήματα, φορτωτές κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών.

- Ο Ανάδοχος Εργασιών υποχρεούται να διαμορφώνει ή να διανοίγει τις απαιτούμενες οπές διόδου, φωλιές ή αύλακες, για τον εντοιχισμό σωληνώσεων ή εξαρτημάτων κάθε λογής ηλεκτρομηχανολογικής εργασίας που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια των καθαρισμών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση.

- Οπωσδήποτε, απαγορεύεται η μόρφωση ή διάνοιξη από τον ανάδοχο εργασιών  φωλέων ή οπών σε τμήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.

- Η υπογραφή της σύμβασης  από τον Ανάδοχο Εργασιών, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια  και καλή λειτουργία όλων των μηχανημάτων και μέσων που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών για τον λόγο αυτό.

- Ο Ανάδοχος Εργασιών υποχρεούται απαραίτητα να πάρει, να εκτυπώσει με δικές του δαπάνες και να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή παραλαβή, έγχρωμες φωτογραφίες από κάθε περιοχή επέμβασης και στις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης εργασιών για μεγάλα ρέματα ή/και ποτάμια. Επιπλέον, και καθ’ υπόδειξη των της Υπηρεσίας, να συντάξει και να παραδώσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τοπογραφικό διάγραμμα του ρέματος στη  θέση επέμβασης, σε κλίμακα 1:200 με οριζοντιογραφικές και υψομετρικές ενδείξεις.

Άρθρο 4: Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι σε θέσεις όπου θα γίνονται οι καθαρισμοί ρεμάτων ή/και ποταμών ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων, προς αποφυγή πλημμυρών. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στην κοίτη και όχι στα πρανή, με μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία των παρόχθιων και όμορών ιδιοκτησιών από τυχόν διαβρώσεις/καταρρεύσεις.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες.

Οι υπηρεσίες καθαρισμού ρεμάτων θα παρέχονται ως εξής: Οι προγραμματισμένες εργασίες μηχανημάτων και φορτηγών θα χρεώνονται με ημερομίσθιο μίσθωμα διάρκειας έξι (6) ωρών ενώ για τους εργάτες η ημερήσια απασχόληση είναι οκτώ (8) ωρών.

Στις προγραμματισμένες εργασίες ο Ανάδοχος Εργασιών θα ενημερώνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση ή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν. Στις έκτακτες εργασίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται επί τόπου της θέσης έκτακτης επέμβασης σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του.

Πριν από την έναρξη οποιαδήποτε προγραμματισμένης εργασίας σε ρέματα ή/και ποτάμια μιας συγκεκριμένης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητα θα πραγματοποιείται συνεννόηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με τους Τοπικούς Δημοτικούς Προέδρους και Συμβούλους για την καλύτερη ενημέρωση των Δημοτών της περιοχής.

Η τήρηση ημερολογίου του έργου όπου θα καταγράφονται καθημερινά οι καθημερινές συνθήκες, οι συγκεκριμένες εντολές εργασιών προς τον Ανάδοχο Εργασιών, η διάθεση των πόρων και λοιπόν μηχανικών μέσων, είναι υποχρεωτική θα καταστεί πολύ σημαντική για το μελλοντικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και παρακολούθηση διάθεσης πόρων, χρόνου και κόστους για τους καθαρισμούς από πλευράς του Δήμου.

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου  63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.

Άρθρο 7: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών - Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις

Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο της εργασίας.

Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται και πληρώνονται μόνο οι μονάδες που εκτελέστηκαν  πραγματικά.

Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε από τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες των εργασιών, σε φάσεις χαρακτηριστικές, από τις οποίες η μια θα δείχνει τη γενική άποψη του, πάντα από το ίδιο σημείο λήψης.

Άρθρο 8: Τρόπος Πληρωμής

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται  ύστερα από σύνταξη Λογαριασμού.

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται τμηματικά.

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε χρόνο 60 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής

Οι Λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και συνοδεύονται από σχετικό έντυπο/ημερολογίου εργασιών το οποίο θα υπογράφεται και από τον Ανάδοχο Εργασιών και την Επίβλεψη, από φωτογραφίες όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο 7, καθώς και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

Τον Ανάδοχο Εργασιών βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Οι τιμές μονάδας που ελήφθησαν κατά τη σύνταξη της μελέτης της Υπηρεσίας ή της προσφοράς του αναδόχου, περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. εκτός από το Φ.Π.Α. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας, που τυχόν θα κανονιστούν.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Άρθρο 9: Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος Εργασιών υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 10: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους.

Άρθρο 11: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο Εργασιών σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο 12: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006.

| Χανιά, Φεβρουάριος 2014 |
| --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός | Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ ΚΟΖΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. |

# Text boxes

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠ.: | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δήμος Χανίων 73.699,99 € ΜΕ ΦΠΑ 150.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |