ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΟΜΑΔΑ Α΄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |
| Α/Α | Υλικό | Μον.μέτρησης | Ποσότητα |
| 1 | Βανάκι πλαστικό Φ20 σφαιρικό | ΤΕΜ | 30 |
| 2 | Βανάκι μεταλλικό ½ f.w. | ΤΕΜ | 10 |
| 3 | Γωνία ΛΟΚ Φ20 χ ¾ θυλ. , πλαστ | ΤΕΜ | 40 |
| 4 | Γωνία ΛΟΚ Φ20 χ ¾ Αρσεν πλαστ. | ΤΕΜ | 20 |
| 5 | Γωνία ΛΟΚ Φ16 χ ½ θηλ. , πλαστ | ΤΕΜ | 20 |
| 6 | Γωνία ΛΟΚ Φ16χ ½ Αρσεν πλαστ. | ΤΕΜ | 40 |
| 7 | Ταφ ρακόρ λοκΦ20Χ3/4ΧΦ20 θηλ | ΤΕΜ | 40 |
| 8 | Ταφ ρακόρ λοκΦ20Χ3/4ΧΦ20 αρσ | ΤΕΜ | 40 |
| 9 | Ταφ ρακόρ λοκΦ20Χ3/4ΧΦ16 αρσ | ΤΕΜ | 40 |
| 10 | Ρακόρ λοκ Φ32XΦ32 πλαστ. | ΤΕΜ | 50 |
| 11 | Ρακόρ λοκ Φ20ΧΦ20 πλαστ. | ΤΕΜ | 50 |
| 12 | ΡΑΚΟΡ Φ16χ Φ16 Αρσεν πλαστ. | ΤΕΜ | 50 |
| 13 | Λάστιχο Φ6 | ΜΕΤ | 1000 |
| 14 | ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ στατικά μικρά | ΤΕΜ | 100 |
| 15 | Μπεκ ΠΟΠ- ΑΠ Γραναζωτά | ΤΕΜ | 50 |
| 16 | Σωλήνα Φ16 6ατμ | ΜΕΤ | 500 |
| 17 | Σωλήνα Φ20 6ατμ | ΜΕΤ | 1000 |
| 18 | Σύνδεσμος ΦΙΣ Φ16 | ΤΕΜ | 100 |
| 19 | Σύνδεσμος ΦΙΣ Φ20 | ΤΕΜ | 100 |
| 20 | Φρεάτιο μεσαίο ορθογώνιο 12'' | ΤΕΜ | 2 |
| 21 | ΜΠΕΚ ΓΗΠΕΔΟΥ | ΤΕΜ | 5 |
| 22 | Φρεάτιο μικρό ορθογώνιο 12'' | ΤΕΜ | 2 |
| 23 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 3/4" | ΤΕΜ | 15 |
| 24 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 6 ΣΤΑΣΕΩΝ 3/4" | ΤΕΜ | 2 |
| 25 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 3/4" 12 Βόλτ | ΤΕΜ | 18 |
|  |  | Σύνολο | 4.529,70 |
|  |  | ΦΠΑ 23% | 1.041,83 |
|  |  | Σύνολο με ΦΠΑ | 5.571,53 |

| ΟΜΑΔΑ Β΄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος | Μον. μέτρησης | Ποσότητα |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 20Χ30Χ18ΕΚ. ΜΕ 1 ΚΛΕΙΔΙ (να εμπεριέχονται οι βίδες) | ΤΕΜ | 15 |
|  |  | Σύνολο | 487,50 |
|  |  | ΦΠΑ 23% | 112,12 |
|  |  | Σύνολο με ΦΠΑ | 599,62 |

| ΟΜΑΔΑ Γ΄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα |
| 1 | ΠΗΝΙΟ 24 V | ΤΕΜ | 3 |
| 2 | ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΗΝΙΟ 9V LU 3100 | TEM | 2 |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ RAFAEL 2'' | TEM | 2 |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ BACARA 3/4'' ME ΣΩΜΑ | ΤΕΜ | 5 |
| 5 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ RAIN BIRD 1 ΣΤΑΘΜΟΥ | ΤΕΜ | 2 |
| 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ RAIN BIRD 4 ΣΤΑΘΜΩΝ | ΤΕΜ | 1 |
| 7 | ΦΛΟΤΕΡ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 1 |
| 8 | ΦΛΟΤΕΡ 2 '' | ΤΕΜ | 1 |
| 9 | ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ220 | ΤΕΜ | 2 |
| 10 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣΦ75Χ75 | ΤΕΜ | 1 |
| 11 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ75Χ2,1/2'' ΑΡΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 12 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ63Χ2, ΑΡΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣΦ63Χ63 | ΤΕΜ | 1 |
| 14 | ΡΑΚΟΡ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ75Χ2 1/2''ΑΡΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 15 | ΡΑΚΟΡ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ Φ63Χ2''ΑΡΣ | ΤΕΜ | 1 |
| 16 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. 2'' | ΤΕΜ | 1 |
| 17 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. 2'' | ΤΕΜ | 1 |
| 18 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. 2'' | ΤΕΜ | 1 |
| 19 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. 2 1/2'' | ΤΕΜ | 1 |
| 20 | ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2'' | ΤΕΜ | 1 |
| 21 | POP-UP IRITROL K500 | ΤΕΜ | 1 |
| 22 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ GARDENA C1060 PLUS 6 ΣΤΑΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 3 |
|  | Σύνολο |  | 1.884,60 |
|  | ΦΠΑ 23% |  | 433,64 |
|  | Σύνολο με ΦΠΑ |  | 2.318,06 |