ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) | ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθμός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή |
| --- | --- | --- |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| Ωφέλιμο φορτίο: 230 κιλά (για κλίση μέχρι 45 μοίρες) |  |  |
| Μήκος Ράγας: 8 μ περίπου συνολικό μήκος (με τρείς γωνίες 90 μοιρών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης) |  |  |
| Πλάτος ράγας: 160 χιλ |  |  |
| Πλάτος με αναδιπλούμενη πλατφόρμα: 430 χιλ |  |  |
| Ταχύτητα: 8μ/min |  |  |
| Κίνηση: Γρανάζι άμεσης εμπλοκής στη ράγα |  |  |
| Ηλεκτρική ενέργεια: 230 V , μονοφασικό |  |  |
| Κατανάλωση: 1 KW |  |  |
| Διαστάσεις πλατφόρμας: 770 χιλΧ1050 χιλ με αντιολισθητικό τάπητα |  |  |
| Το αναβατόριο θα διαθέτει επίσης: |  |  |
| Ασφάλεια ταχύτητας (μηχανικού τύπου) |  |  |
| Χειροκίνητη λειτουργία σε διακοπή ρεύματος |  |  |
| Αυτόματα αναδιπλούμενες ράμπες πρόσβασης στις δύο πλευρές |  |  |
| Αυτόματες μπάρες ασφάλειας |  |  |
| Αισθητήρες ασφάλειες κάτω από την πλατφόρμα, στις ράμπες και στα πλάγια του ανελκυστήρα |  |  |
| Πλατφόρμα και μπάρες ασφαλείας από υψηλής ποιότητας αλουμινίου |  |  |
| Στηρίγματα της ράγας(ορθοστάτες) |  |  |
| Αναδιπλούμενη πλατφόρμα και βραχίονες |  |  |
| Χρώμα: ότι απαιτηθεί από τον Δήμο |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 			                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……….