ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ. 28213 41760 ,Fax: 28213-41763

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στα πλαίσια της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού για Εξοικονόμιση Ενέργειας σε Κοινόχρηστους Χώρους της Παλιάς Πόλης» του Ο.Σ.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης …………………, έδρα ………………………, οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………………..……..

| Α/Α | ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α) |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α) |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς Φ.Π.Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Χαλύβδινος τηλεσκοπικός ιστός για τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Χαλύβδινος ιστός για τοποθέ-τηση δύο φωτιστικών σωμάτων | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Παραδοσιακό φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα μετ. αλογονιδίων 70W | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Βραχίονας για προσάρτηση παραδοσιακού φωτιστικού σώματος κορυφής | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Παραδοσιακό φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα μετ. αλογονιδίων 150W | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Παραδοσιακό φωτιστικό σώμα κατάλληλο για κρέμαση με λαμ-πτήρα μετ. αλογονιδίων 150W και αλυσίδα κρέμασης | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Καλώδιο τύπου J1VV-R 5G10 RN 1KV IEC60502-1 | (m) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Αγωγός χαλκού 16mm2 RM | κιλά |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ράβδος γείωσης κυκλικής δια-τομής κατά ΕΛΟΤ 50164 1 & 2, μήκους 1,5m διατομής Φ14mm με χαλύβδινη ψυχή & πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254μm. | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Χυτοσίδηρο κάλυμμα φρεατίου με πλαίσιο στεγανό τύπου Β125 για φρεάτιο 40x40 | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για ανάρτηση από συρματόσχοινο με λαμπτήρα μετ. αλογονιδίων 100W και κατάλληλο εξάρτημα ανάρτησης για κρέμαση από συρματόσχοινο | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Συρματόσχοινο inox AISI 316 Φ5mm, 7x19 | (m) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ροδάντζες inox AISI 316 - 5mm | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Εντατήρες δίχαλο-δίχαλο κλειστού τύπου inox AISI 316 - 8mm | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Σφικτήρες inox AISI 316 - 5mm | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Μάπες inox AISI 316 - 8mm x 80mm με ούπα μεταλλικό | (Τεμ.) |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 |  |  |  |  |  |  |  |

(Ημερομηνία)……./……/2012

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα –υπογραφή)