|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Α.Μ στα πλαίσια της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Α.Μ) – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Ο.Σ.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 167.034,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013 |
| --- | --- | --- |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1o: Αντικείμενο.

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη σύνταξη του Τεύχους των Τεχνικών Στοιχείων της Προσφοράς.

Αρθρο 2o: Προσφερόμενος Εξοπλισμός

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω

- Να είναι απόλυτα καινούργιος και κατάλληλα συσκευασμένος κατά την αποστολή και μεταφορά στον τόπο παραλαβής που έχει οριστεί στη διακήρυξη.

- Να καλύπτει το σύνολο των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, τους κανόνες ασφαλείας και να διαθέτει τα προβλεπόμενα Πιστοποιητικά που αναφέρονται στα τεύχη της Μελέτης.

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να βρίσκεται οπωσδήποτε σε σειρά παραγωγής και να προέρχεται από γνωστούς οίκους με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κλπ.

- Να έχει εγκατασταθεί σε παρόμοια έργα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.

- Να είναι σύμφωνος με τα διεθνή πρότυπα.

Αρθρο 3o: Οδηγίες Σύνταξης Τεχνικών Στοιχείων προσφοράς (τεύχους).

Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα είναι κατάλληλα δεμένα σε τεύχος (συραμμένα ή θερμοκολλημένα ή σε ντοσιέ με ελάσματα/κρίκους κ.τ.λ.π.) με εξώφυλλο που αναγράφεται ο τίτλος «Τεχνική Προσφορά» και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού όπως αναγράφονται στην §8.3 της διακήρυξης (δηλ. τα στοιχεία β-ε). Θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό (βλέπε άρθρο 8 της διακήρυξης).

Το τεύχος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά :

- Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Ο κατάλογος θα είναι σε μορφή πίνακα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

(α) Ομάδα και Α/Α είδους (π.χ. Ο1-1 δηλώνει Ομάδα 1 και Α/Α είδους 1) σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Μελέτης

(β) Περιγραφή είδους, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Μελέτης

(γ) Ποσότητα, σύμφωνα με τη Μελέτη

(δ) Εργοστάσιο Κατασκευής / Κατασκευαστής

(ε) Προσφερόμενο μοντέλο ή τύπος ή σειρά του εξοπλισμού

(στ) «Επίσημος Αντιπρόσωπος» ή «Διανομέας» στην Ελλάδα (για τα είδη των ομάδων 1-5)

- Για κάθε προσφερόμενο είδος θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:

- (α) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με το οποίο θα απαντώνται λεπτομερώς και με σαφήνεια τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, (ει δυνατόν με παραπομπές στα επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών του οίκου κατασκευής).
(β) Πρωτότυπη τεκμηρίωση, με επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών και προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.

(γ) Πιστοποιητικά Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) ή αντίστοιχα του κατασκευαστικού οίκου.

(δ) Τυχόν απαραίτητα Πιστοποιητικά από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για τις αντλίες θερμότητας.

(ε) Πιστοποιητικό CE από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για τις αντλίες θερμότητας, το δοχείο αδρανείας, τις αντλίες καταναλώσεων και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή/εισαγωγέα για το λοιπό εξοπλισμό.

(στ) Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος της ομάδας ή ομάδων συμμετοχής.

(ζ) Συμβατικός χρόνος διάθεσης ανταλλακτικών για κάθε είδος των ομάδων 1-3.

- Πλήρη Περιγραφή και Τεκμηρίωση του προφίλ και της Εμπειρίας του Διαγωνιζόμενου

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |