| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Α.Μ στα πλαίσια της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Α.Μ) – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Ο.Σ.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 167.034,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013. |  |
| --- | --- |

Προϋπολογισμός Μελέτης (€)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των αντλιών θερμότητας ανέρχεται στο ποσό των 135.800,0€ συν Φ.Π.Α. 23% 31.234,0€ δηλαδή σε 167.034,00€ με Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβάνει τα κόστη μεταφοράς κι εγκατάστασης του προς προμήθεια εξοπλισμού στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου του Δήμου Χανίων. Το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος μοιράζεται σε δύο ομάδες ως εξής:

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια και εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρα – νερού με το δοχείο αδρανείας και τις αντλίες κυκλοφορίας (2τμχ) όπως ακριβώς περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο | ΤΕΜ | 3 | 31.900 | 95.700,0 |
| Λοιπές υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες όπως ακριβώς περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές μα υλικά και μικροϋλικά | ΤΕΜ | 1 | 40.100 | 40.100,0 |
|  |  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 135.800,0 |
|  |  |  | Φ.Π.Α 23% | 31.234,0 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 167.034,0 |

ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |