| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210 - 23363 | ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισμός: 24.059,30€ (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-6481.005 και 10-6681 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια ειδών Φαρμάκων και αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Πάνες Ακράτειας, είδη κατάκλισης οξυγονοθεραπείας και λοιπό αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό) για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό / βεβαίωση κοινοποιούμενου Οργανισμού, ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

2. Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία και διάθεση τους, ότι είναι κατάλληλης ποιότητας, νέα, αμεταχείριστα, κατάλληλα συσκευασμένα στις πρωτότυπες συσκευασίες τους, ότι είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους δεν θα έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής τους και ότι έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, που θα αναφέρει ότι αν κατά την παραλαβή βρεθούν είδη τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και δεν γίνονται δεκτά από το φορέα προμήθειας, υποχρεούται στην αντικατάσταση τους, με δικά του έξοδα και χωρίς καμία αποζημίωση και σε προθεσμία που θα του ορίζεται από τον φορέα της προμήθειας

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι:..

(α) για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας,

(β) για δε το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό  τη συνολικά χαμηλότερη ανά ομάδα τιμή,

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε όλες, σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν.

Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά

(α) για μεν τα Φάρμακα, τα είδη κατάκλισης οξυγονοθεραπείας και το λοιπό αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό  από την ημερομηνία υπογραφής της.

(β) για δε τις Πάνες Ακράτειας από τις 11/12/2014

και για τέσσερις μήνες  ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του οπότε και λύετε αυτοδίκαια χωρίς καμία αποζημίωση για τον Προμηθευτή.

Το Δημοτικό Γηροκομείο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ΔΓΧ

H παράδοση των ποσοτήτων των Φαρμάκων και αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Πάνες Ακράτειας, είδη κατάκλισης οξυγονοθεραπείας και λοιπό αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό) θα γίνεται τμηματικά και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατόπιν εντολής, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή  που θα ορίζεται από  το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Έργο της επιτροπής αυτής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάση της προσφοράς. . Αν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων με την παραγγελθείσα ποσότητα των Φαρμάκων και αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού και στην κατάλληλη ποιότητα , διαφορετικά το ίδρυμα θα τα προμηθευτεί από το εμπόριο με αντίστοιχη επιβάρυνση του προμηθευτή.

Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται από το ΔΓΧ μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η διαδικασία παραλαβής των υλικών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93.

Ο μειοδότης υποχρεούται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αξίας της προσφορά του (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ  8 - ΦΑΡΜΑΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ.ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΟΝΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αναλγητική δερματική κρέμα με Methyl salicylate 100mg/g, ευγενόλη 13mg/g, Menthol 54mg/g σε σωληνάριο 100 G (τύπου COUNTERPAIN) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 3,910 | 39,10 |  |
| 2 | Καθαρτικό διάλυμμα με Sodium phosphate dibasic 7,5g/125ml, sodium phosphate monobasic 20g/125ml σε φιαλίδιο των 125ml (τύπου ΕΝΕΜΑ COOPER) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 1,770 | 88,50 |  |
| 3 | Αντιβηχικό σιρόπι με αμβροξόλη 30mg/5ml σε μπουκάλι 200ml (τύπου MUCOSOLVAN SYR) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 4,350 | 87,00 |  |
| 4 | Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 100 | 0,700 | 70,00 |  |
| 5 | Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 ταμπλετών (τύπου DEPON MAXIMUM) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 50 | 1,540 | 77,00 |  |
| 6 | Αντιβηχικό σιρόπι με βουταμιράτη 1,5mg/ml σε μπουκάλι των 200ml (τύπου SINECOD SYR) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 5,420 | 108,40 |  |
| 7 | Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 5,630 | 225,20 |  |
| 8 | Αντιμυκητιασική γέλη στοματική με μικοναζόλη 20mg/g σε σωληνάριο των 40gr γέλης (τύπου DAKTARIN GEL) | ΤΕΜΑΧΙΟ | XXX | XXX | XXX |  |
| 9 | Αντιμυκητιασική δερματική κρέμα εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε σωληνάριο 30gr (τύπου DAKTARIN CREAM) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 2,820 | 84,60 |  |
| 10 | Αντιμυκητιασική δερματική σκόνη εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε συσκευασία 20g (τύπου DAKTARIN) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 2,100 | 63,00 |  |
| 11 | Αντισηπτικό σπρευ τραυμάτων με οκτενιδίνη 1mg/ml και phenoxyethanol 20mg/ml σε συσκευασία 250 ml (τύπου OCTENISEPT SPRAY) | ΤΕΜΑΧΙΟ | XXX | XXX | XXX |  |
| 12 | Καθαρτικά δισκία με βισακοδύλη 5mg/δισκίο σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου DULCOLAX) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 30 | 2,920 | 87,60 |  |
| 13 | Καθαρτικά υπόθετα με βισακοδύλη 10mg / υπόθετο σε συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου DULCOLAX) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 30 | 4,380 | 131,40 |  |
| 14 | Αντιβηχικό σιρόπι με βρωμεξίνη 8mg/5ml σε φιαλίδιο των 250 ml (τύπου BISOLVON) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 6,901 | 69,01 |  |
| 15 | Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30MG/CM2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10cmX10cm ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 50 | 5,800 | 290,00 |  |
| 16 | Καθαρτικά υπόθετα με γλυκερίνη 2,8g/υπόθετο σε συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου GLYCERIN) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20 | 1,230 | 24,60 |  |
| 17 | Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 3,010 | 60,20 |  |
| 18 | Αντιφλεγμονώδης δερματική αλοιφή με δικλοφενάκη 100mg/g σε σωληνάριο των 100 gr (τύπου VOLTAREN EMULGEL) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 4,685 | 93,70 |  |
| 19 | Κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη 3mg/ml & δεξαμεθαζόνη 1mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBRADEX) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 3,280 | 65,60 |  |
| 20 | Καθαρτικό σιρόπι με λακτουλόζη 667mg/ml σε φιαλίδιο των 300ml (τύπου DUPHALAC SYR) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 3,120 | 62,40 |  |
| 21 | Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) | ΤΕΜΑΧΙΟ | XXX | XXX | XXX |  |
| 22 | Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 75mg/ml σε φιάλη 1000ml (τύπου BETADINE) | ΤΕΜΑΧΙΟ | XXX | XXX | XXX |  |
| 23 | Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml | ΤΕΜΑΧΙΟ | XXX | XXX | XXX |  |
| 24 | Αναλγητικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου PANADOL) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 40 | 1,460 | 58,40 |  |
| 25 | Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο και καφεϊνη 65mg/δισκίο σε συσκευασία των 16 δισκίων (τύπου PANADOL EXTRA) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 50 | 2,120 | 106,00 |  |
| 26 | Καθαρτικό πόσιμο έλαιο με παραφίνη 100g/100ml σε φιάλη των 240ml (τύπου NUJOL SYR) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 2,845 | 142,25 |  |
| 27 | Τοπική αναισθητική γέλη εξωτερικής χρήσης με λιδοκαϊνη 20mg/g σε σωληνάριο 30g (τύπου XYLOCAINE GEL) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 4,130 | 20,65 |  |
| 28 | Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 10ml | ΤΕΜΑΧΙΟ | 500 | 0,234 | 117,00 |  |
| 29 | Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 5ml | ΤΕΜΑΧΙΟ | XXX | XXX | XXX |  |
| 30 | Σπασμολυτικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με υοσκίνη 10mg/δισκίο και παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου BUSCOPAN PLUS) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 5 | 6,730 | 33,65 |  |
| 31 | Σπασμολυτικό διάλυμμα ενέσιμο με υοσκίνη 20mg/1ml σε συσκευασία των 6 αυτοθραυόμενων αμπούλων (τύπου BUSCOPAN AMP) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 5 | 1,587 | 7,94 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  | 2.213,20 |
| ΦΠΑ (6,5 %) |  |  |  |  |  | 143.89 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 (με ΦΠΑ) |  |  |  |  |  | 2.357,09 |

ΟΜΑΔΑ 9: ΠΑΝΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πάνα ακράτειας ενηλίκων περιφέρεια μέσης 1,50-1,70 cm με τις εξής Τεχνικές Προδιαγραφές α)Απόλυτη ασφάλεια με υπεραπορροφητικό πυρήνα με δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 1,5 lit ανά πάνα. β)Ισχυρές αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες με δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος με καλή επανακλειόμενη ταινία γ)Ζώνες προστασίας ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές από πλάγια εμπρός και πίσω. δ)Καλή εύκολη εφαρμογή και εξαιρετικής άνεσης με ανατομικές ελαστικές σούρες. ε)Να εξασφαλίζουν αντιαλλεργική προστασία και να διατηρούν το δέρμα του χρήστη στεγνό και καθαρό. (ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ (2) ΔΕΙΓΜΑΤΑ) | τεμάχιο | 25000 | 0,45 | 11.250,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ |  |  |  |  | 11.250,00 |
| ΦΠΑ (23%) |  |  |  |  | 2.587,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ) |  |  |  |  | 13.837,50 |

ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ.ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αερόστρωμα ηλεκτρικό για κατακεκλιμένους ασθενείς (συμπεριλαμβάνει μηχανισμό αεροστρώματος – αντλία και το στρώμα κατακλύσεως) | τεμάχιο | 5 | 180,00 | 900,00 |
| 2 | Επίστρωμα αδιάβροχο περιφ/κό πλενόμενα(0,90Χ2+0,30)80%cotton πάνω 20%PVC κάτω | τεμάχιο | ΧΧΧ | ΧΧΧ | ΧΧΧ |
| 3 | Νεφελοποιητής για μάσκες για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων, κατάλληλος για όλες τις φαρμακευτικές αγωγές, ταχύτητα νεφελοποίησης τουλάχιστον 400mg, χωρητικότητα φαρμάκου τουλάχιστον 7ml | τεμάχιο | 5 | 150,00 | 750,00 |
| 4 | Παλμικό οξύμετρο δακτύλου μετρήσεις αρτηριακού κορεσμού οξυγόνου (SPO2), οθόνη ευανάγνωστη, ένδειξη καρδιακού παλμού και γραφική απεικόνιση, αυτόματο κλείσιμο | τεμάχιο | 2 | 48,590 | 97,18 |
| 5 | Φορητή φιάλη οξυγονοθεραπείας με αυτονομία 2lt συνοδευόμενη από τσάντα μεταφοράς | τεμάχιο | ΧΧΧ | ΧΧΧ | ΧΧΧ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  | 1.747,18 |
| ΦΠΑ (23 %) |  |  |  |  | 401,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 (με ΦΠΑ) |  |  |  |  | 2.149,03 |

ΟΜΑΔΑ11 - ΛΟΙΠΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣ.ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΥΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Άγκιστρο ουροσυλλέκτη | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 2 | Αιμοστατικό spray από 50 ml | τεμάχιο | 3 | 6,415 | 19,25 |  |
| 3 | Αλουμινόνερο συσκευασία από 200 ml | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 4 | Απολυμαντικό επιφανειών με αλκοόλη συσκευασία 5lt | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 5 | Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη συσκευασία 1000ml | τεμάχιο | 50 | 10,890 | 544,50 |  |
| 6 | Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 150gr | τεμάχιο | 50 | 1,400 | 70,00 |  |
| 7 | Βελόνες 21GΧ11/2 διαστάσεις, 0,80 & 36ml | τεμάχιο | 100 | 0,030 | 3,00 |  |
| 8 | Βελόνες για μετρητές σακχάρου | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 9 | Γάζες αποστειρωμένες διαστάσεων 36Χ40cm | τεμάχιο | 10000 | 0,150 | 1.500,00 |  |
| 10 | Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 10Χ10 cm | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 11 | Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 15Χ10 cm | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 12 | Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 20Χ10 cm | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 13 | Γλυκερίνη συσκευασία 100ml | τεμάχιο | 20 | 0,560 | 11,20 |  |
| 14 | Γλωσσοπίεστρα | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 15 | Δοχεία απόρριψης βελόνων τουλάχιστον 5 ltr, αδιάτρητα, μιας χρήσης | τεμάχιο | 40 | 1,370 | 54,80 |  |
| 16 | Επιδεσμική ταινία στήριξης αυτοκόλλητη υποαλλεργική από λεπτή ανθεκτική και μηχανικά διάτρητη πλαστική μεμβράνη διαστάσεων 2,5cmX9,14m σε συσκευασία 12 τεμαχίων / κουτί | συσκευασία | XXX | XXX | XXX |  |
| 17 | Επιδεσμική ταινία στήριξης αυτοκόλλητη υποαλλεργική από συνθετικό μετάξι διαστάσεων 2,5cmX9,14m σε συσκευασία 12 τεμαχίων / κουτί | συσκευασία | XXX | XXX | XXX |  |
| 18 | Επίδεσμοι ελαστικοί 12 cm Χ 4 m | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 19 | Επίδεσμοι ελαστικοί 15 cm X 4 m | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 20 | Επίδεσμος συνθετικός ορθομπάν διαστάσεων 7,5 cm Χ 3 m | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 21 | Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού, με ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 22 | Καθετήρας (σωλήνας) αερίων Νο 25 μπλέ, μήκους 40 cm, μιας χρήσης, αποστειρωμένος, συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία | τεμάχιο | 20 | 0,585 | 11,70 |  |
| 23 | Κόφτης νυχιών | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 24 | Κρέμα αντισηπτική για κατακλίσεις και ερεθισμούς πάνας (τύπου SUDOCREM) 250gr | τεμάχιο | 100 | 5,580 | 558,00 |  |
| 25 | Λάστιχο για αιμοληψίες 60 cm | τεμάχιο | 3 | 0,980 | 2,94 |  |
| 26 | Λεπίδα κοπής ραμμάτων | τεμάχιο | 50 | 0,106 | 5,30 |  |
| 27 | Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη (συσκευασία των 100 τεμαχίων) | συσκευασία | XXX | XXX | XXX |  |
| 28 | Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast μεγάλο μέγεθος (συσκευασία των 100 τεμαχίων) | συσκευασία | XXX | XXX | XXX |  |
| 29 | Μαντηλάκια αλκοόλης | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 30 | Μάσκα aerolin | τεμάχιο | 200 | 1,290 | 258,00 |  |
| 31 | Μάσκα οξυγόνου, με αγωγό 2 μέτρων, με επιρρίνιο έλασμα, από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό και αυξομειούμενη ελαστική ταινία | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 32 | Μάσκα ρινική (γυαλάκια) οξυγόνου, από ιατρικού τύπου PVC (μη τοξικό) με αγωγό 2 μέτρων | τεμάχιο | 100 | 0,805 | 80,50 |  |
| 33 | Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply), υποαλλεργικές, αδιάβροχες με λάστιχο | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 34 | Οινόπνευμα αλκοολούχο λοσιόν λευκό 93 βαθμών με άρωμα λεμόνι, περιέχει και γλυκερίνη, περιεχόμενο 420 cc | τεμάχιο | 100 | 1,930 | 193,00 |  |
| 35 | Ουροκαθετήρας εξωτερικός κατασκευασμένος από λεπτό, υψηλής ελαστικότητας φυσικό καουτσούκ (latex) | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 36 | Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 16 | τεμάχιο | 30 | 3,285 | 98,55 |  |
| 37 | Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 18 | τεμάχιο | 50 | 3,290 | 164,50 |  |
| 38 | Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 20 | τεμάχιο | 50 | 3,290 | 164,50 |  |
| 39 | Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 22 | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 40 | Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι 120 ml με το κουτί τους | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 41 | Ουροσυλλέκτες κλίνης, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές, χωρητικότητας 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας, ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml, με ειδικό σημείο εγκοπής, με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 90cm που καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο με καπάκι, συσκευασμένοι σε ασφαλή ατομική συσκευασία και αποστειρωμένοι | τεμάχιο | 5000 | 0,236 | 1.180,00 |  |
| 42 | Πεταλούδα (πράσινη) αποστειρωμένη και ατομικά συσκευασμένη με βελόνη 21 G | τεμάχιο | 200 | 0,160 | 32,00 |  |
| 43 | Ποτηράκια πλαστικά για χάπια | τεμάχιο | 200 | 0,025 | 5,00 |  |
| 44 | Σύριγγα ινσουλίνης 0,5 ml, με ενσωματωμένη βελόνα | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 45 | Σύριγγα μιας χρήσης 10ml, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 46 | Σύριγγα μιας χρήσης 20ml, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 47 | Σύριγγα μιας χρήσης 5ml, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 48 | Σύριγγα σίτισης 60ml | τεμάχιο | 200 | 0,090 | 18,00 |  |
| 49 | Συσκευές ορού μιας χρήσης με ρυθμιστή ροής με φίλτρο και αεραγωγό με καπάκι, ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες | τεμάχιο | 100 | 0,440 | 44,00 |  |
| 50 | Σωληνάρια για γενική αίματος 9ml μωβ σε συσκευασία των 100 τεμαχίων | συσκευασία | 2 | 16,880 | 33,76 |  |
| 51 | Σωληνάρια κίτρινα για βιοχημικό έλεγχο, αναρροφούμενου όγκου 3,5 ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων | συσκευασία | 5 | 21,530 | 107,65 |  |
| 52 | Σωληνάρια μπλέ για χρόνο προθρομβίνης, συνολικού όγκου πλήρωσης φιαλιδίου 2,5ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων | συσκευασία | 1 | 20,750 | 20,75 |  |
| 53 | Σωληνάρια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών TKE (αίματος κενού) | τεμάχιο | 100 | 0,210 | 21,00 |  |
| 54 | Τρίφτες χαπιών | τεμάχιο | 3 | 1,455 | 4,37 |  |
| 55 | Υδατοδιαλυτό λιπαντικό με μεθυλοκυτταρίνη (τύπου K-Y Jelly) σωληνάριο 82gr | τεμάχιο | 30 | 4,400 | 132,00 |  |
| 56 | Φλεβοκαθετήρες μπλε 22 G | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 57 | Φλεβοκαθετήρες ροζ 20 G | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| 58 | Χαρτοβάμβακας λευκός Α' ποιότητας 1 kg 40cmX30cm | κιλό | XXX | XXX | XXX |  |
| 59 | Ψαλιδάκια νυχιών | τεμάχιο | XXX | XXX | XXX |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11 (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  | 4.774,52 |
| ΦΠΑ (13%) |  |  |  |  |  | 204,10 |
| ΦΠΑ (23 %) |  |  |  |  |  | 737,06 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 11 (με ΦΠΑ) |  |  |  |  |  | 5.715,68 |

| ΟΜΑΔΕΣ | ΣΥΝ.ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΣΥ.ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 8 - ΦΑΡΜΑΚΑ | 2.213,20 | 143,89 | 2.357,09 |
| ΟΜΑΔΑ 9 : ΠΑΝΕΣ | 11.250,00 | 2.587,50 | 13.837,50 |
| ΟΜΑΔΑ 10 - ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1.747,18 | 401,85 | 2.149,03 |
| ΟΜΑΔΑ 11 - ΛΟΙΠΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 4.774,52 | 941,16 | 5.715,68 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.984,90 | 4.074,40 | 24.059,30 |

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 12/11/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Γεώργιος ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ | Χανιά,12/11/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |