ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                                            ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ. : Παρασκάκης Μανώλης

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:  28213-41700,41703 εσ. 700,703

Fax :  28210-90950

www.chania.gr , t-ergahm@chania.gr

ΘΕΜΑ:  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

Σχετ.: ΚΑ  10-6264.006

Η παραπάνω δαπάνη αφορά τις εργασίες και τα μικρουλικά που απαιτούνται για τις ανάγκες συντήρησης και μετεγκατάστασης των διαφόρων κλιματιστικών συσκευών του Δήμου μας. Περιγραφή των συνήθη εργασιών συντήρησης αναφέρονται στην κάτωθι λίστα:

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ |
| --- | --- |
| 1 | Συντήρηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας |
| 2 | Αποξήλωση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας |
| 3 | Τοποθέτηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (απλή τοποθέτηση έως 3m) |
| 4 | Αντικατάσταση εσωτερικής πλακέτας |
| 5 | Αντικατάσταση εξωτερικής πλακέτας |
| 6 | Αντικατάσταση πυκνωτή (εξωτερικής μονάδας) |
| 7 | Αντικατάσταση περσίδας |
| 8 | Αντικατάσταση μοτέρ περσίδας |
| 9 | Αντικατάσταση εσωτερικού ανεμιστήρα |
| 10 | Αντικατάσταση εξωτερικού ανεμιστήρα |
| 11 | Αντικατάσταση συμπιεστή 9000-12000 btu/h |
| 12 | Αντικατάσταση συμπιεστή 18000-24000 btu/h |
| 13 | Αντικατάσταση τετράοδης βάνας |
| 14 | Αντικατάσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων |
| 15 | Αντικατάσταση διαρροής Freon |

Ο                                                                                                                 Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                            ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                                                                           ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  ΓΑΒΡΙΗΛ

Μηχ/γός Μηχ/κός                                                              Ηλεκτρονικός Μηχ/κός ΤΕ