|  | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε΄ 50, Χανιά Κρήτης 7313 Τηλ.: 2821341717 Fax: 2821341716 www.chania.gr, email: thkokkalaki @chania.gr |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΡΓΟ: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2015 |  |  |

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

# Α.	ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν τεύχος του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε από τους μελετητές και αποτελεί συνοπτικό κείμενο. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συντάξει το ΦΑΥ σύμφωνα με το έργο όπως θα κατασκευαστεί.

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο περιλαμβάνει  εργασίες κατεδάφισης μεμονωμένων στοιχείων κτισμάτων από διάφορα υλικά κατασκευής, καθώς και κατεδάφιση ολοκλήρων κτηρίων .

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Τα κτίσματα βρίσκονται  εντός των ορίων του  Δήμου Χανίων .

3. Στοιχεία του κυρίου και του αναδόχου του έργου: Κύριος του έργου και Φορέας κατασκευής του είναι ο Δήμος Χανίων ενώ ο ανάδοχος θα προκύψει μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: Αναγράφεται ο υπεύθυνος για την αναθεώρηση του ΦΑΥ όπως θα οριστεί από τον ανάδοχο του έργου.

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Τεχνική περιγραφή του έργου :  Πρόκειται για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν κριθεί με Πρωτόκολλα ή Εκθέσεις ως επικινδύνως ετοιμόρροπα και η άρση της επικινδυνότητας δεν εκτελείται από τους ιδιοκτήτες τους στην οριζόμενη προθεσμία ή οι ιδιοκτήτες είναι άγνωστοι.

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου:

Φέρον οργανισμός:	Οπλισμένο Σκυρόδεμα - τοιχοποιίες - ξύλινα μεσοπατώματα

Εξωτερικές τοιχοποιίες:	Οπτοπλινθοδομές ή λιθοδομές

Εσωτερικά χωρίσματα:	Οπτοπλινθοδομές ή λιθοδομές

Επικάλυψη:	Πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα - ξύλινες ή μεταλλικές στέγες

Επίστρωση δαπέδων:	-

Εξωτερικά κουφώματα:	Ξύλινα ή μεταλλικά

Εξώθυρα:	Ξύλινη ή Μεταλλική

Εσωτερικά κουφώματα:	Ξύλινα

Επιχρίσματα εξωτερικά:	Τριπτά

Επιχρίσματα εσωτερικά:	Τριπτά

Χρωματισμοί:	-

Επενδύσεις:          -

Κάγκελα:	Σιδηρά ή Ξύλινα

2. Παραδοχές μελέτης

Για τις κατεδαφίσεις των κτιρίων θα συνταχθούν  Τοπογραφικό Διάγραμμα, Κατόψεις ανά όροφο, Σχηματική Τομή και θα εκδοθούν οικοδομικές άδειες.

3. Ως κατεσκευάσθη σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, META THN ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του. 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1.

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
3.1. Αμίαντος και προϊόντα ατμού 
3.2. Υαλοβάμβακας 
3.3. πολυουρεθάνη 
3.4. Πολυστερίνη 
3.5. Αλλά υλικά

3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων κλπ.)

4. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Όπως φαίνεται στη μελέτη πυροπροστασίας

5. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

6. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

7. Άλλες ζώνες κινδύνου

8. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κλπ.)

| Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |
| --- | --- |
| (Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) |  |
| 1. | Εργασίες σε στέγες Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων ή γερανοφόρου οχήματος. |
| 2. | Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων. |
| 3. | Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων. |
| 4. | Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες |

5.     Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

Ο ανάδοχος θα καταγράψει τις αναγκαίες συντηρήσεις, θα προδιαγράψει την απαραίτητη συχνότητα διενέργειάς τους, τους υπεύθυνους για την πραγματοποίησή τους και θα ενσωματώσει σχετικά πρότυπα έγγραφα συντήρησης/ελέγχου.

| Χανιά, Μάρτιος 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΑΝΩ ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός |