| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 28213.41641 Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr url: www.chania.gr |  |  |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστορικής, Λαογραφικής, Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.). Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. για στέγαση και ανάδειξη της σημαντικότατης βιβλιοθήκης και λαογραφικής συλλογής της και στοχεύει:

- Στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος,

- Στη διατήρηση της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,

- Την ανακαίνιση και ανάδειξη διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων,

- Την εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης των πολιτών.

Τη λειτουργία της δράσης θα αναλάβει η ΙΛΑΕΚ η οποία από τη μέχρι σήμερα δράση της είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τον εξοπλισμό τον οποίο θα προμηθευτεί και θα αναβαθμίσει την ποιότητα και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών της συντελώντας στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, για να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί το κτίριο λειτουργικό για την ανάπτυξη των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προμήθειες που περιγράφονται παρακάτω.

Ο εξοπλισμός λειτουργίας της ΙΛΑΕΚ αναλύεται ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

| ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ | α/α ΚΑΤΟΨΗΣ* | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΗΕ1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) | 5 |
|  | ΗΕ2 | Φορητός Υπολογιστής (Laptop) | 1 |
|  | ΗΕ3 | Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser | 1 |
|  | ΗΕ4 | Πολυμηχάνημα | 1 |
|  | ΗΕ5 | Φωτοτυπικό Μηχάνημα | 1 |
|  | ΗΕ6 | Βιντεοπροβολέας | 1 |
|  | ΗΕ7 | Οθόνη Προβολής | 1 |
| 3. ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΛΕ1 | Αφυγραντής για 20 μ2 | 1 |
|  | ΛΕ2 | Αφυγραντής για 30 μ2 | 1 |
|  | ΛΕ3 | Κλιματιστικά επίτοιχα | 2 |
|  | ΛΕ4 | Κλιματιστικά επιδαπέδια | 1 |
| 5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | ΠΥ1 | Πυροσβεστήρες 6 kgr | 6 |
|  | ΠΥ2 | Πυροσβεστήρες 3 kgr | 1 |

* Είναι τα ενδεικτικά σύμβολα που περιγράφεται το κάθε αντικείμενο στο χώρο στο σχέδιο- κάτοψη Ισογείου – Ορόφου της ΙΛΑΕΚ – σχετ. Παράρτημα ΙΙ

ΟΜΑΔΑ 2η : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| ΗΕ1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) | 5 |
| ΗΕ2 | Φορητός Υπολογιστής (Laptop) | 1 |
| ΗΕ3 | Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser | 1 |
| ΗΕ4 | Πολυμηχάνημα | 1 |
| ΗΕ5 | Φωτοτυπικό Μηχάνημα | 1 |
| ΗΕ6 | Βιντεοπροβολέας | 1 |
| ΗΕ7 | Οθόνη Προβολής | 1 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  (DESKTOP)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Κουτί |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τύπος κουτιού | Midi tower |
| Ποιότητα Κατασκευής | ISO 9001/2008 |
| Θέσεις περιφερειακών | ≥ 1 x 5,25”, 1 x 3,5” |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, Speakers, MIC |
| Βάρος | ≥ 5 κιλά |
| Τροφοδοτικό |  |
| Μέγιστη ονομαστική ισχύς | ≥ 290 W |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Active PFC |
| Μητρική (Motherboard) |  |
| Υποστήριξη μνήμης | ≥ 2x DDR3 1600MHz dual channel mode, MAX 32GB |
| Υποστήριξη καρτών γραφικών | ≥1 PCIe x1, 1 PCIe x16 |
| Θύρες επικοινωνίας | ≥6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x μικροφώνου, 1x ακουστικών, 1x είσοδος ήχου, 1x έξοδος ήχου, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45 |
| Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |
| On board VGA | ΝΑΙ |
| Επεξεργαστής |  |
| Τεχνολογία κατασκευής | ≤ 22nm |
| Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 3,5 GHz |
| Πυρήνες | ≥ 2 |
| Μνήμη cache | ≥ 3 MB |
| Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης | DDR3-1333/1600 |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32GB |
| Κανάλια μνήμης | ≥ 2 |
| Μέγιστο bandwith μνήμης | ≥ 25.6 GB/s |
| Μνήμη RAM |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τύπος μνήμης | DDR3 1600 MHz |
| Μέγεθος μνήμης | ≥ 4GB |
| Ταχύτητα διαύλου | ≥ 1600 MHz |
| Σκληρός δίσκος |  |
| Μέγεθος | 3,5” |
| Τύπος σύνδεσης | SATA 6Gbps |
| Χωρητικότητα | ≥ 500 GB |
| Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 7200 rpm |
| Συσκευή DVD recorder |  |
| Τύπος σύνδεσης | SATA |
| Ταχύητα εγγραφής | ≥ 22x |
| Μνήμη | ≥ 2 ΜΒ |
| Μέσα εγγραφής | DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW |
| Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι |  |
| Τύπος διασύνδεσης | USB |
| Λειτουργικό Σύστημα |  |
| Παραθυρικό λειτουργικό σύστημα, φιλικό στον απλό χρήστη 64 bit. Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών | NAI |
| Έκδοση επαγγελματική (professional) | ΝΑΙ |
| Γλώσσα περιβάλλοντος Ελληνική | ΝΑΙ |
| Οθόνη |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τύπος | Widescreen (16:9) |
| Τεχνολογία | LED |
| Μέγεθος | ≥ 21’’ |
| Ανάλυση | ≥1920 x 1080 |
| Συνδεσιμότητα | 15 pin D-sub, DVI-D |
| Αντίθεση (DCR) | ≥ 5000000 : 1 |
| Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 5 ms |
| Γωνία Θέασης | ≥ 160° vertical / 170° horizontal |
| Δυνατότητα ρύθμισης οθόνης σε ύψος (cm) | NAI |
| Ηχεία πρόσθετα ή ενσωματωμένα ≥ 1Wat RMS | NAI |
| Εγγύηση οθόνης και ΗΥ | ≥ 2 έτη |

ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Chipset | Να αναφερθεί |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 1.70GHz |
| Cache | ≥ 3MB L2 Cache |
| System Memory | ≥ 4GB 1600MHz DDR3 |
| Maximum System Memory | ≥ 8GB |
| DIMM slots | ≥ 1 |
| HDD | ≥ 500GB (5400 Rpm) |
| VGA | Shared |
| DVD+/-RW Drive | DVD+/-RW Drive |
| - Display | ≥ 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768) |
| Wireless Network | 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 |
| Webcam | ΝΑΙ |
| Net Card | ≥10/100 |
| Θύρες | ≥1x HDMI,2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45 |
| Keyboard | Full size |
| Λειτουργικό Σύστημα | Παραθυρικό λειτουργικό σύστημα, φιλικό στον απλό χρήστη 64 bit. Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών, Ελληνικά, Επαγγελματική έκδοση |
| Battery | 4-cell LI-ION |
| Energy Star 5.0 | NAI |
| Βάρος | ≤ 3.0 kg |
| Εγγύηση | ≥ 2 έτη |

ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |
| Χρώμα | ΟΧΙ |
| Μέγιστη ανάλυση | ≥1200 x 1200 DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 40 σελ/λεπτό |
| Έξοδος πρώτης σελίδας | ≤ 8 sec |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 540 MHz |
| Τυπική μνήμη | ≥ 128 MB |
| Μέγιστη μνήμη | ≥ 640 MB |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1) | ≥100 sheets |
| Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2) | ≥500 sheets |
| Βασικοί δίσκοι χαρτιού | ≥2 |
| Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | ≥250 |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ |
| Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1: | A4, A5, A6, B5, |
| Δίσκος 2: | A4, A5, A6, B5 |
| Τυπική συνδεσιμότητα | ≥USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |

ΗΕ4.  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |
| Laser fax απλού χαρτιού | NAI |
| Δικτυακός εκτυπωτής | NAI |
| Έγχρωμος και ασπρόμαυρος δικτυακός σαρωτής | NAI |
| εκτύπωση | ≥24 σελίδων ανά λεπτό |
| Δημιουργία αντιγράφων με πολλαπλές επιλογές | NAI |
| Υψηλής ανάλυσης έγχρωμος σαρωτής | NAI |
| PC Fax | NAI |
| Δικτυακή σύνδεση | ≥10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet |
| Τοπική σύνδεση USB | NAI |
| Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων | ≥35 σελίδων |
| Τροφοδοσία χαρτιού | ≥250 φύλλα |
| Εκτυπωτής |  |
| Ταχύτητα εκτυπωτή | Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη) |
| Ανάλυση εκτύπωσης | ≥1.200 x 1.200 dpi |
| Φωτοαντιγραφικό |  |
| Ταχύτητα αντιγραφής * | Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη) |
| Ανάλυση φωτοαντιγράφου | ≥600 x 600 dpi |
| Σμίκρυνση / Μεγέθυνση | 25 % - 400 % (1 % βήματα) |
| Σάρωση |  |
| Έγχρωμη σάρωση / Μόνο | ΝΑΙ |
| Ανάλυση σάρωσης | Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, ADF), Έως 600 dpi (έγχρωμη, επίπεδη επιφάνεια), Έως 1.200 dpi (ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια) |
| Φαξ |  |
| Συμβατότητα | 33.6 kbps |
| Μέγεθος μνήμης | Έως 400 σελίδες |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |

ΗΕ5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί το μοντέλο |
| Κατασκευαστής | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής |
| Έτος κατασκευής | Να αναφερθεί το έτος κατασκευής |
| Μέθοδος αντιγραφής | Laser ηλεκτροστατική μεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί |
| Ταχύτητα φωτοαντιγράφων | Τουλάχιστον 18 αντίγραφα το λεπτό για Α4 |
| Ψηφιακή ανάλυση εκτύπωσης | Τουλάχιστον 600 x 600 dpi |
| Προεπιλογέας αντιγράφων | Τουλάχιστον από 1 έως 99 |
| Χρόνος προθέρμανσης | Λιγότερο από 18 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Λιγότερο από 6,5 δευτερόλεπτα |
| Σμίκρυνση – μεγέθυνση | 50 – 200 % σε βήματα του 1% |
| Μνήμη αντιγραφής | Τουλάχιστον 256ΜΒ |
| Τροφοδοσία χαρτίου | Εμπρόσθιος δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων τύπου Α5 – Α3 και ποιότητας 60 – 90 g/m2 |
| Βοηθητικός δίσκος (By pass) | Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων τύπου Α6 – Α3 και ποιότητας 52 – 162 g/m2 |
| ADF | Αυτόματη τροφοδοσία/ αναστροφή πρωτοτύπων τουλάχιστον 50 φύλλων |
| Εγγύηση | ≥1 |
| Συνδεσιμότητα | USB και προαιρετικά LAN |
| Κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης & ανταλλακτικών εξαρτημάτων | Πέντε (5) τουλάχιστον έτη |

ΗΕ6. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Τεχνολογία απεικόνισης | DLP by Texas Instruments® |
| Φυσική Ανάλυση εικόνας | XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixels |
| Υποστηριζόμενη ανάλυση | VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200) |
| Φωτεινότητα | ≥ 4.000 ANSI Lumens |
| Αντίθεση (contrast) | ≥ 5300:1 |
| Μέγεθος εικόνας | ≤ 40” έως ≥ 300” |
| Λόγος βελενεκούς | ≥ 1,4 ~ 2,24 (65” @ 2 meter) |
| Zoom ratio | ≥ 1,3 :1 |
| Λόγος εικόνας | 4:3 |
| Διάρκεια ζωής λάμπας | ≥ 3000 ώρες (Economic mode) |
| Είσοδοι / Έξοδοι | Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio in (L/R) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Microphone in (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 2 USB (Type mini B) x1 (Download & page/down) RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display) RS232 (DB-9pin) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 IR Receiver x2 (Front+Top) |
| Συμβατότητα video | NTSC, PAL. SECAM |
| Συμβατότητα HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| Γλώσσες ενδείξεων οθόνης | Να υποστηρίζει και Ελληνικά |
| Υποστήριξη 3D | NAI |
| Εγγύηση | ≥ 3 έτη για τον προβολέα , (12 μήνες για τη λάμπα ή 2000 ώρες ζωής στη λάμπα). |

ΗΕ7. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

| Οθόνη προβολής κινητή | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Να αναφερθεί το μοντέλο | NAI |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | NAI |
| Φορητή με τρίποδο | ΝΑΙ |
| Διαστάσεις | ≥ 2,00m x 2,00 m |
| Εγγύηση | ≥ 1 έτος |

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 3η : ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| ΛΕ1 | Αφυγραντής για χώρο 20 μ2 | 1 |
| ΛΕ2 | Αφυγραντής για χώρο 30 μ2 | 1 |
| ΛΕ3 | Κλιματιστικά σώματα επίτοιχα συνοδευόμενα με εξωτερική μονάδα | 2 |
| ΛΕ4 | Κλιματιστικές μονάδες δαπέδου συνοδευόμενες με εξωτερική μονάδα | 1 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΛΕ1. Αφυγραντής για χώρο 20 μ2

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Τύπος | Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | min 2 lt |
| Ασφάλεια χρήσης | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίσει |
| Ψυκτικό μέσον | R134a |
| Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης | πλενόμενο |
| Εύρος λειτουργίας | Θερμοκρασία 7oC -30 oC |
| Υγροστάτης | Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%. |
| Ικανότητα συμπύκνωσης | Min 10lt/24h |
| Εγγύηση | 2 έτη γραπτή εγγύηση |

ΛΕ2. Αφυγραντής για χώρο 30 μ2

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| Τύπος | Οικιακού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση νερού |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | min 2 lt |
| Ασφάλεια χρήσης | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το εσωτερικό δοχείο νερού (ντεπόζιτο) γεμίσει |
| Ψυκτικό μέσον | R134a |
| Φίλτρο αιωρούμενης σκόνης | πλενόμενο |
| Εύρος λειτουργίας | Θερμοκρασία 7oC -30 oC |
| Υγροστάτης | Ενσωματωμένος, ρυθμιζόμενος 30% - 90%. |
| Σύστημα αποχέτευσης | Διπλό σύστημα αποχέτευσης νερού: με εξάλειψη των συμπυκνώσεων έτσι ώστε να αποχετεύεται η αφαιρούμενη υγρασία στο ντεπόζιτο ή αδιάκοπα μέσω κατάλληλου μικρού σωλήνα |
| Ικανότητα συμπύκνωσης | Min 15 lt/24h |
| Εγγύηση | 2 έτη γραπτή εγγύηση |

ΛΕ3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική) |  | Από 16.000- 18.000 Btu/h |
| Θερμική Απόδοση (Ονομαστική) |  | Από 16.000-22.000 Btu/h |
| Τύπος Λειτουργίας |  | INVERTER |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης |  | Α+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |  | Α+ |
| Λειτουργία Ύγρανσης |  | ΟΧΙ |
| Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 Ο C έως και 45ΟC) |  | NAI |
| Λειτουργία Αφύγρανσης |  | ΝΑΙ |
| Ιονιστής |  | ΝΑΙ |
| Ψυκτικό Μέσο |  | R410A |
| Οθόνη |  | ΝΑΙ |
| Τηλεχειριστήριο |  | ΝΑΙ |
| Εξωτερική Μονάδα |  | ΝΑΙ |
| Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά |  |  |
| Εγγύηση | 2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας |  |
| Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων |  |

ΛΕ4. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| Ψυκτική Απόδοση (Ονομαστική) |  | Από 17.000- 22.000 Btu/h |
| Θερμική Απόδοση (Ονομαστική) |  | Από 17.000-24.000 Btu/h |
| Τύπος Λειτουργίας |  | INVERTER |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης |  | Α+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |  | Α+ |
| Λειτουργία Ύγρανσης |  | ΟΧΙ |
| Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες Θερμοκρασίας (Από -5 Ο C έως και 45ΟC) |  | NAI |
| Λειτουργία Αφύγρανσης |  | ΝΑΙ |
| Ψυκτικό Μέσο |  | R410A |
| Οθόνη |  | ΝΑΙ |
| Τηλεχειριστήριο |  | ΝΑΙ |
| Εξωτερική Μονάδα |  | ΝΑΙ |
| Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά |  |  |
| Εγγύηση | 2 έτη γραπτή εγγύηση για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή με έναρξη ισχύς της την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση του τιμολογίου αγορά/προμήθειας |  |
| Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον προμηθευτή προς το Δήμο Χανίων |  |

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών στο χώρο για τον οποίο προορίζονται.

ΟΜΑΔΑ 5η :  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

| 1. | Πυροσβεστήρας Ξηρής Κόνεως A, B, C και E, 6 Kg κατασκευής τρέχοντος έτους, φορητός με βάση, με κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. |
| --- | --- |
| 2. | Πυροσβεστήρας Ξηρής Κόνεως A, B, C και E, 3 Kg κατασκευής τρέχοντος έτους, φορητός με βάση, με κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. |

Προκειμένου να είναι κατάλληλοι προς χρήση όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει επίσης:

1. Να πληρούν τα αναφερόμενα στην υπ΄άριθ. Κ.Υ.Α. 618/43/20-01-2005 ( ΦΕΚ Β΄52) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄άριθ. 17230/671/01-09-2005 (ΦΕΚ Β΄1218).

2. Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3 «Φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ-615 «Πυροπροστασία- Μέσα πυρόσβεσης-προδιαγραφές κόνεως».

3. Να φέρουν ανάγλυφο σήμανσης επί της φιάλης και αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα αναγράφονται:

- Όνομα και σήμα κατασκευαστή

- Αριθμός σειράς

- Έτος κατασκευής

- Πίεση δοκιμής

| Χανιά, Φεβρουάριος 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |
| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | Νικολοζάκη Ιφιγένεια ΠΕ Διοικητικών | Γεώργιος Φραγκιαδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Τεχνολογίας Υπολογιστών |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

| ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ | α/α ΚΑΤΟΨΗΣ* | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΗΕ1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) | 5 | 650,00 | 3.250,00 |
|  | ΗΕ2 | Φορητός Υπολογιστής (Laptop) | 1 | 570,00 | 570,00 |
|  | ΗΕ3 | Εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | ΗΕ4 | Πολυμηχάνημα | 1 | 350,00 | 350,00 |
|  | ΗΕ5 | Φωτοτυπικό Μηχάνημα | 1 | 850,00 | 850,00 |
|  | ΗΕ6 | Βιντεοπροβολέας | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | ΗΕ7 | Οθόνη Προβολής | 1 | 130,00 | 130,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  | 6.650,00 |
| 3. ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΛΕ1 | Αφυγραντής για 20 μ2 | 1 | 200,00 | 200,00 |
|  | ΛΕ2 | Αφυγραντής για 30 μ2 | 1 | 300,00 | 300,00 |
|  | ΛΕ3 | Κλιματιστικά επίτοιχα | 2 | 800,00 | 1.600,00 |
|  | ΛΕ4 | Κλιματιστικά επιδαπέδια | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  | 3.700,00 |
| 5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ |  | Πυροσβεστήρες 6 kgr | 6 | 40,00 | 240,00 |
|  |  | Πυροσβεστήρες 3 kgr | 1 | 20,00 | 20,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |  |  |  | 260,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ2+3+5 |  |  |  |  | 10.610,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 23% |  |  |  |  | 2.440,30 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 13.050,30 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΛΑΕΚ  ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)»

ΟΜΑΔΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 6.650,00€

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - ΕΤΠΑ

Κωδ. Προϋπολογισμού: …………………………

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax………………..

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) | 5 |  |  |  |  |
| Φορητός Υπολογιστής (Laptop) | 1 |  |  |  |  |
| Εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser | 1 |  |  |  |  |
| Πολυμηχάνημα | 1 |  |  |  |  |
| Φωτοτυπικό Μηχάνημα | 1 |  |  |  |  |
| Βιντεοπροβολέας | 1 |  |  |  |  |
| Οθόνη Προβολής | 1 |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία …../……/ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)»

ΟΜΑΔΑ 3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ):3.700,00€

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - ΕΤΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax………………..

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΣΤΙΚΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| Αφυγραντής για 20 μ2 | 1 |  |  |  |  |
| Αφυγραντής για 30 μ2 | 1 |  |  |  |  |
| Κλιματιστικά επίτοιχα | 2 |  |  |  |  |
| Κλιματιστικά επιδαπέδια | 1 |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία …../……/ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)»

ΟΜΑΔΑ 5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 260,00€

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου - ΕΤΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax………………..

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) Αριθμητικώς χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| Πυροσβεστήρες 6 kgr | 6 |  |  |  |  |
| Πυροσβεστήρες 3 kgr | 1 |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία …../……/ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)