ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Χανιά,  29 / 04 / 2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 23531

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### ΘΕΜΑ : Προμήθεια αρδευτικού υλικού για της ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

Έχοντας υπόψη:

- Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

- Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

- Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6662.003 για “Υλικά συντήρησης, επισκευής συστημάτων άρδευσης”

- Την υπ’ αριθμ. 227/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

- Την υπ' αριθμ. 339/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 14.150€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002711440)

- Την υπ' αριθμ. Α-687/2015 Π.Α.Υ., ποσού 14.150,00€

- Την  υπ’ αριθμ. 20384/16-04-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

- Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

- Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής συστημάτων άρδευσης (αρδευτικό υλικό), συνολικού  προϋπολογισμού 14.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε διάφορα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και επισκευή συστημάτων άρδευσης πάρκων και δενδροστοιχιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

|  | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1'' 24 V 10 atm με flow control | ΤΕΜ | 1 |
| 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALGON ( μοντελο 7101 D) ΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 3/4" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ | ΤΕΜ | 7 |
| 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALGON ( μοντελο 7101 D) ΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 1" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ | ΤΕΜ | 7 |
| 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΡΙΑΣ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ 3/4" ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ GALGON (μοντέλο 7003) με 2 ηλεκτροβάνες να περιέχονται | ΤΕΜ | 9 |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 3/4" 9V συμβατές με προγραμματιστες παταρίας | ΤΕΜ | 20 |
| 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΡΙΑΣ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ 3/4" ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ GALGON (μοντέλο 7003) με 3 ηλεκτροβάνες να περιέχονται | ΤΕΜ | 4 |
| 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (DC 4 61042 9V GALGON) παταρίας 4 ΣΤΑΣΕΩΝ με οθόνη | ΤΕΜ | 3 |
| 8 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALGON (DC 6 S 62563 9V) παταρίας 5 ΣΤΑΣΕΩΝ με οθόνη | ΤΕΜ | 4 |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 1'' 9V συμβατές με προγραμματιστες παταρίας | ΤΕΜ | 12 |
| 10 | ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ στατικα σώμα 6304-4'' | ΤΕΜ | 30 |
| 11 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ MP ROTATOR | ΤΕΜ | 40 |
| 12 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ 6 ΕΞΟΔΩΝ 1'' | ΤΕΜ | 3 |
| 13 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ 4 ΕΞΟΔΩΝ 1'' | ΤΕΜ | 5 |
| 14 | Βανάκι πλαστικό Φ20 χ3/4 σφαιρικό | ΤΕΜ | 40 |
| 15 | ΚΡΟΥΝΟΙ F.W.-STANDARD 1'' | ΤΕΜ | 5 |
| 16 | ΚΡΟΥΝΟΙ F.W.-STANDARD 1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
| 17 | ΚΡΟΥΝΟΙ F.W.-STANDARD 3/4'' | ΤΕΜ | 20 |
| 18 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16 | ΤΕΜ | 200 |
| 19 | Γωνία ΛΟΚ Φ25χ Φ20 πλαστ. | ΤΕΜ | 20 |
| 20 | Γωνία ΛΟΚ Φ16χ ½ ΑΡΣ πλαστ. | ΤΕΜ | 50 |
| 21 | Γωνία ΛΟΚ Φ20 χ ¾ ΑΡΣ πλαστ. | ΤΕΜ | 50 |
| 22 | Γωνία ΛΟΚ Φ20 ΧΦ20 πλαστ. | ΤΕΜ | 50 |
| 23 | ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ γαλβανιζέ 1'' | ΤΕΜ | 10 |
| 24 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3/4'' | ΤΕΜ | 10 |
| 25 | Λάστιχο Φ6 | ΤΕΜ | 200 |
| 26 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
| 27 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1''Χ 3/4 | ΤΕΜ | 20 |
| 28 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1'' | ΤΕΜ | 100 |
| 29 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3/4'' | ΤΕΜ | 100 |
| 30 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3/4 Χ 1/2 | ΤΕΜ | 100 |
| 31 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 3/4Χ1'' | ΤΕΜ | 50 |
| 32 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' | ΤΕΜ | 5 |
| 33 | ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1'' | ΤΕΜ | 50 |
| 34 | ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3/4'' | ΤΕΜ | 50 |
| 35 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4'' | ΤΕΜ | 50 |
| 36 | ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ στατικά | ΤΕΜ | 100 |
| 37 | ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ | ΤΕΜ | 30 |
| 38 | Ρακόρ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ32Χ1'' | ΤΕΜ | 10 |
| 39 | Ρακόρ λοκ Φ20Χ3/4 ΑΡΣ πλαστ. | ΤΕΜ | 200 |
| 40 | Ρακόρ λοκ Φ32X1'' ΑΡΣ πλαστ. | ΤΕΜ | 10 |
| 41 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΧ 1'' Χ Φ32 | ΤΕΜ | 10 |
| 42 | ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ 8 ΛΙΤ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΟΜΕΝΟΙ | ΤΕΜ | 500 |
| 43 | ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ 0-120 ΛΙΤ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 500 |
| 44 | ΣΤΡΟΜΠΙΑ | ΤΕΜ | 4 |
| 45 | Σύνδεσμος ΦΙΣ Φ16 | ΤΕΜ | 100 |
| 46 | Σύνδεσμος ΦΙΣ Φ20 | ΤΕΜ | 100 |
| 47 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ32 | ΤΕΜ | 10 |
| 48 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΚ Φ32 Χ Φ32 | ΤΕΜ | 30 |
| 49 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ16 x Φ16 πλαστ. ΛΟΚ | ΤΕΜ | 100 |
| 50 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ20 Χ Φ20 πλαστ. ΛΟΚ | ΤΕΜ | 200 |
| 51 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ25 πλαστ. ΛΟΚ | ΤΕΜ | 50 |
| 52 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ25 χ Φ16 πλαστ. ΛΟΚ | ΤΕΜ | 50 |
| 53 | ΤΑΠΑΚΙΑ Φ6 | ΤΕΜ | 200 |
| 54 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1'' | ΤΕΜ | 50 |
| 55 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' ΑΡΣ | ΤΕΜ | 50 |
| 56 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝ ΘΥΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'' | ΤΕΜ | 50 |
| 57 | ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝ ΘΥΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' | ΤΕΜ | 50 |
| 58 | ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4'' | ΤΕΜ | 50 |
| 59 | Ταφ ρακόρ λοκΦ16 | ΤΕΜ | 30 |
| 60 | Ταφ ρακόρ ΑΡΣ λοκΦ20Χ3/4ΧΦ20 | ΤΕΜ | 50 |
| 61 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ 3/4'' | ΤΕΜ | 20 |
| 62 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
| 63 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ 19mmX15mmX0,2mm | ΤΕΜ | 100 |
| 64 | Φρεάτιο JUMBO | ΤΕΜ | 10 |
| 65 | Φρεάτιο STANDARD | ΤΕΜ | 10 |

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Α, 10.585,56€

|  | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 2'' ΜΕΤΑΛΙΚΗ 24V,16atm τύπου RAFAEL | ΤΕΜ | 2 |
| 2 | ΜΠΕΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ παροχής 2-6 μ3/h πίεση λειτουργίας 2-6 bar με βαλβίδα Αντεπιστροφής ακτινα 12-21μ-1'' | ΤΕΜ | 4 |
| 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ μπαταρίας 3 ΣΤΑΣΕΩΝ 1'' με οθόνη,τύπου rain bird wp | ΤΕΜ | 1 |
| 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ μπαταρίας 1 ΣΤΑΣΕΩΣ ,με ηλεκτροβάνα 1'', με οθόνη,τύπου rain bird wp | ΤΕΜ | 6 |

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Β, 1.444,02€

|  | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Γ |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Φ20 6ατμ | MET | 1000 |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Φ25 6ατμ | MET | 100 |
| 3 | Σωλήνα Φ16 6ατμ | MET | 1000 |
| 4 | Σωλήνα Φ16 6ατμ με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33 εκατοστά | MET | 500 |
| 5 | Σωλήνα Φ32 6ατμ | MET | 100 |

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Γ, 734,31€

|  | ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Δ |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 275Χ220Χ140 | ΤΕΜ | 24 |
| 2 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΛΕΙΔΙΑ | ΤΕΜ | 24 |

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Δ, 1.188,18€

|  | ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ E |  |  |
| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ30Χ16 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | ΤΕΜ | 4 |

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Ε, 196,80€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για μία ή για περισσότερες ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε όλα τα είδη της ομάδας.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Δήμαρχο Χανίων

- Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Αλεξανδράκη Νεκτάριο

- Δ/νση Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

- Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για απευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ με ιδιαίτερες γνώσεις, κ. Στρογγυλός Ιωάννης (Πολεοδομία)

- Επιτροπή παραλαβής προμηθειών με ιδιαίτερες γνώσεις, κ. Μαυρομάτης Σοφοκλής (Τεχνική Υπηρεσία)