ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Φιλιώ Βολάνη Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 ### Τηλ.: 28213-41718 Fax: 28210-73847 ##### www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

ΕΡΓΟ:

“ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015”

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  &  ΥΓΕΙΑΣ

(Φ.Α.Υ.)

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου,  καθ' όλη την διάρκεια ζωής του.

Περιλαμβάνει δε τα εξής :

1.   ΓΕΝΙΚΑ

2.   ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

3.   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

4.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ

Η σύνταξη του παρόντος τεύχους ΦΑΥ , έγινε από το μελετητή και αποτελεί συνοπτικό κείμενο. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συντάξει το ΦΑΥ σύμφωνα με το έργο όπως θα κατασκευαστεί.

1.1	Είδος του έργου και χρήση αυτού.

Το  έργο περιλαμβάνει διαμήκη διαγράμμιση κατά κύριο λόγο καθώς επίσης και σύμβολα και  εγκάρσια διαγράμμιση στους κόμβους και σε όσες διαβάσεις πεζών υποδειχθεί να γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία.

1.2	Ακριβής διεύθυνση του έργου.

Η παρούσα μελέτη  αφορά εργασίες διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, σε κύριους και δευτερευούσης σημασίας δρόμους, καθ΄ υπόδειξη και μετά από εντολή της υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια των ποσοτήτων της μελέτης.

1.3	Αντικείμενο του έργου

Ως αναφέρεται στη συνημμένη τεχνική έκθεση

1.4	Στοιχεία  του κυρίου και ανάδοχου του έργου.

Κύριος του έργου και φορέας κατασκευής είναι ο  Δήμος  Χανίων

Δ/νουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ. Χανίων

Ανάδοχος του έργου είναι: …………………………………..

1.5	Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ.:.

Φιλιώ Βολάνη, υπάλληλος της Τ.Υ.Δ.Χ.

Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

1.6	Στοιχεία των υπεύθυνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Αναγράφεται ο υπεύθυνος για την αναθεώρηση του ΦΑΥ, όπως θα οριστεί από τον 	ανάδοχο του έργου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     	ΗΜ/ΙΑ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

2.	ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1	Τεχνική περιγραφή του έργου

Ως η συνημμένη Τεχνική Έκθεση μελέτης

Η ανωτέρω τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη του έργου

«Διαγραμμίσεις Οδών Δήμου Χανίων 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (23%).

Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει διαγράμμιση διαμήκης, εγκάρσια ή σύμβολα (αρχική ή αναδιαγράμμιση) επί ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό καταλληλότητας χρώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου εφαρμογής κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών βαφών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού την ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00 ¨Οριζόντια σήμανση οδών¨ οδοστρωμάτων¨ και τους όρους δημοπράτησης του έργου.

Η εν λόγω διαγράμμιση θα γίνει σε κεντρικούς και δευτερεύοντες οδικούς άξονες του 	Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, όπου κριθεί απαραίτητη και θα γίνεται καθ΄ υπόδειξη και μετά από εντολή της υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια των ποσοτήτων της μελέτης._

2.2	Παραδοχές μελέτης

2.2.1	Κριτήρια αποδοχής ενσωματωμένων υλικών

Η οριζόντια σήμανση του εν λόγου έργου θα υλοποιείται με χρώμα ενός ή δύο 	συστατικών καθώς επίσης μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι υλικών, 	εφόσον τα τελικά προϊόντα φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με το 	πρότυπο ΕΝ1436:1997

2.2.1.α	 Κατηγορία :Διαγραμμίσεις ασφαλτικών, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00.

2.3	"ΩΣ κατασκευάσθει σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

Επισυνάπτονται σχέδια σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

3.	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

3.1	Θέσεις δικτύων

Δεν απαιτούνται , διότι  δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες  στο έργο.

3.2	Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Δεν απαιτούνται , διότι  δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες  στο έργο

3.3	Θέσεις των υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

3.4	Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες(συντήρησης,καθαρισμού, επισκευής κλπ) καθ΄ ολη την διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν – πχ-κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία κλπ.)

1. Εργασίες σε στέγες

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στούς φωταγωγούς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

4. Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει 	    κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 	    παράγοντες.

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

Οι  οδηγίες για το έργο αυτό θα αναφέρονται  στην αποφυγή των κινδύνων  κατά την εκτέλεση  εργασιών συντήρησης των διαγραμμίσεων υπό κυκλοφορία.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του και των εγκαταστάσεων του

Το έργο πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται κατά τακτά χρονικά  διαστήματα. Ο ανάδοχος θα καταγράψει τις αναγκαίες συντηρήσεις, θα προδιαγράψει την απαραίτητη συχνότητα διενέργειάς τους, τους υπεύθυνους για την  πραγματοποίηση τους και θα ενσωματώσει σχετικά πρότυπα έγγραφα συντήρησης/ελέγχου.

Οι βλάβες που τυχόν επισημαίνονται πρέπει να επισκευάζονται άμεσα από τον ανάδοχο, για  το διάστημα συντήρησης του έργου από αυτόν, και μετά την παρέλευση 	αυτού του διαστήματος από τον κύριο του έργου.

Ημ/νία Συντήρησης:

Τμήμα που Συντηρήθηκε:

Τύπος συντήρησης	:

Στοιχεία υπεύθυνου συντήρησης	:

Υπογραφή Αρμοδίου :

Χανιά  Μάρτιος  2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ		Ο ΠΡ./ΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ.	       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

Φιλιώ ΒΟΛΑΝΗ		     Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ         Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολ./κός  Μηχ./κός Τ.Ε.      Πολ./κός Μηχ./κός              Πολιτικός Μηχανικός