|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |  |  | Χανιά 02 / 11 / 2015 |
|  | ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ |  |  | Α.Π. 776 |
|  | Δ/νση: Κριάρη 40 Χανιά, Τ.Κ. 73135, 1ος όροφος ΑΦΜ: 997679340, ΔΟΥ: Α΄ ΧΑΝΙΩΝ |  |  |
|  | Τηλ.: 2821341772 |  |  |
|  | Fax: 2821341786 |  |  |
|  | e-mail: schepitropi1@chania.gr |  |  |

# ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

#### ΘΕΜΑ: “Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Χανίων", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

#### Το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των εργασιών “Συντήρησης – Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων", με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή και ασφαλής λειτουργία τους, αφού γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες ελέγχου και αναγόμωσης, ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

- Άνοιγμα πυροσβεστήρα

- Λύσιμο κλείστρου

- Αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης

- Έλεγχος μανομέτρου

- Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

- Έλεγχος σκόνης ως προς την κατάσταση και το βάρος της με το μηχάνημα αναγόμωσης

- Συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί

- Εισαγωγή αερίων

- Τεστ υδραυλικής πίεσης

- Έλεγχος σωστού βάρους κατασβεστικού υλικού

- Έλεγχος στεγανότητας

- Τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της εταιρίας και το έτος επανελέγχου

- Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

- Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

- Αναγόμωση, δηλαδή εκτός της συντήρησης θα γίνει επιπλέον αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού.

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στην εκάστοτε Σχολική Κοινότητα:

  - Πιστοποιητικά υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ,

  - Σήμανση του πυροσβεστήρα ,

  - Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές.

  - Αναλυτική κατάσταση για την παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων, με λεπτομερή αναφορά στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε καθένα και τις ημερομηνίες επόμενου ελέγχου.

Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης της εκάστοτε Σχολικής Κοινότητας.

Οι ανωτέρω διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων θα εκτελούνται από αρμόδιο άτομο, με την ιδιότητα του τεχνικού υπευθύνου.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές υπογεγραμμένες προσφορές στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, (Κριάρη 40, 1ος όροφος, τηλ. 28213-41772), χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, έως την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 14.00 μμ.

- Οι προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

- Οι προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

- Τα τεύχη του Διαγωνισμού (όροι διαγωνισμού και έντυπο οικονομικής προσφοράς) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.

- Η εταιρεία (ή ο συντηρητής) που θα αναλάβει την αναγόμωση - συντήρηση των πυροσβεστήρων θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άδεια λειτουργίας για αναγόμωση – συντήρηση πυροσβεστήρων – κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO 9001 για τις παραπάνω δραστηριότητες, Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π. Αριθμ. 618/43/03.01.05 και 17230/671/01.09.05, Πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την Υ.Π. Αριθμ. 14165/φ.17.4/373/28.07.93, Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 – ΦΕΚ 52/Β/2005 και 17230/671 – ΦΕΚ 1218/Β/2005).

- Γενικότερα η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και στην υπ. αριθμ. 17230/671/05 (ΦΕΚ  1218/Β/2005 ) τροποποίηση.

- Στην συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους στις βάσεις στήριξής τους, όπου αυτές δεν υπάρχουν ο ανάδοχος υποχρεούται να τις βάλει και να τις καταγράψει.

- Για την συμπλήρωση και υποβολή της προσφοράς, γίνεται δεκτό μόνο το ειδικό συνοδευτικό έντυπο (οικονομική προσφορά), που χορηγείται από τη Σχολική Επιτροπή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Η τιμή μονάδος, το ΦΠΑ και η συνολική τιμή θα δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικώς.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ.

- Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

- Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την οικ. προσφορά τους να υποβάλλουν επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση, (του Ν.1599/86 ) στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Ότι θα είμαι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων που ζητούνται από την υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

- Η πληρωμή της ποσότητας των ειδών που παραλαμβάνονται από τις Σχολικές Κοινότητες, θα γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο (Τιμολόγιο, Φορολογική, Δημοτική και Ασφαλιστική Ενημερότητα).

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ