ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                                     ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ. : Παρασκάκης Μανώλης

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:  28213-41700,41703  εσ. 700,703

Fax:   28213-41704

www.chania.gr, t-ergahm@chania.gr

ΘΕΜΑ:  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CONTRER ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ »

Σχετ.: ΚΑ 30-6699.034 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CONTRER KAI H/Y ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης του κέντρου ελέγχου της Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου Χανίων. Τα υλικά αναλυτικά:

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ PX19 / 531 4,5v

- Type: Alkaline. (όχι επαναφορτιζόμενη)

- Voltage: 4.5 V.

- Diameter: 16.8 mm.

- Height: 58.3 mm

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ LS14500 Lithium  3,6v AA

- Type: Lithium (Li-SOCl2) AA size (όχι επαναφορτιζόμενη)

- Voltage: 3.6 V.

- Diameter: 14.55 mm.

- Height: 50.3 mm

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  7,2AH

- Type: Μολύβδου (επαναφορτιζόμενη)

- Voltage: 12 V.

- Capacity: >=7.2AH

- Μήκος: 150-153 mm.

- Πλάτος: 62-65 mm

- Ύψος: 95-98mm

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ Alkaline 9V

- Type: Alkaline 6LR61/ΠΛΑΚΕ (όχι επαναφορτιζόμενη)

- Voltage: 9 V

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ Alkaline 1.5V AA

- Type: Alkaline LR6 (όχι επαναφορτιζόμενη)

- Voltage: 1.5 V

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ Alkaline 1.5V AAA

- Type: Alkaline LR03 (όχι επαναφορτιζόμενη)

- Voltage: 1.5 V

- ΚΑΛΑΙ 500gr 60/40 1mm

- Type: S-Sn60 Pb40 1mm

- ΚΑΛΑΙ 500gr 60/40 0.5mm

- Type: S-Sn60 Pb40 1mm

- ΚΑΛΑΙ 500gr SN96,5/AG3  1mm (οικολογικό) lead free

- Type: SN96,5/AG3  1mm lead free

- ΣΠΡΕΙ KONTAKT ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 200ml

- Type: Σπρέι επαφών χωρίς λάδι

- Capacity: 200ml -300ml

- ΣΠΡΕΙ KONTAKT ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 200ml

- Type: Σπρέι επαφών με λάδι

- Capacity: 200ml -300ml

- ΣΠΡΕΙ SILICON 400ml

- Type: Σπρέι σιλικόνης

- Capacity: 400ml

- ΣΠΡΕΙ VASELIN 200ml

- Type: Σπρέι υγρής βαζελίνης

- Capacity: 200ml

- ΣΠΡΕΙ ALCOHOL IPA170 ή αντίστοιχο

- Type: Σπρέι αλκοόλης

- Capacity: 400ml

- ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΛΑΔΙ WD40 200ML

- Type: Σπρέι με λάδι τύπου WD40

- Capacity: 200ml

- ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ  rg-11 4pin

- Type: RG-11

- ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ   rg-45 8pin utp

- Type: RG-45

- ΜΟΥΦΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ UTP  rg-45 8Pin - 8pin

- Type: RG-45 σε RG-45

- Ασφάλειες Γυάλινες  0,2 / 0,5 / 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /6 / 8 / 10  A

- Type : 5x20mm ασφάλεια ταχείας

- 100 Ασφάλειες ανά τύπο ισχύος

- Ασφάλειες Γυάλινες  6x30   4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20  A

- Type : 6x30mm ασφάλεια ταχείας

- 50 Ασφάλειες ανά τύπο ισχύος

- Ασφάλειες Γυάλινες  5x25   4 A slow

- Type : 5x25mm ασφάλεια βραδείας 4A

Όλα τα υλικά, θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους τεχνικούς του Τμήματος μας.

Ο

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  ΓΑΒΡΙΗΛ

Ηλεκτρονικός Μηχ/κός ΤΕ

Συντάξας

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μηχανολόγος μηχανικός